ID05.ZZE.2310.16.2024.HS

**Zaproszenie do składania oferty cenowej.**

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dostawa agregatu prądotwórczego do Komisariatu Policji w Otmuchowie”.

1. **Zamawiający:**

**Wojewódzka Komenda Policji w Opolu**

**ul. Wojciecha Korfantego 2**

**45-077 Opole**

**NIP 754-000-35-37**

**REGON 531125704**

1. **Adres dostawy:**

**Komisariat Policji w Otmuchowie,**

**ul. Krakowska 40,**

**48-385 Otmuchów**

1. **Przedmiot zamówienia:**

# **Przedmiotem zamówienia jest** dostawa agregatu prądotwórczego wg specyfikacji:

**Agregat prądotwórczy FD 20 B-C**

moc maksymalna ESP 22,0 kVA/18 kW

moc znamionowa PRP 20,0 kVA/16 kW

prąd znamionowy PRP 29,0 A

częstotliwość 50 Hz

rodzaj paliwa olej napędowy

Osoba do kontaktu z ramienia jednostki Henryk Sygulla email: [henryk.sygulla@op.policja.gov.pl](mailto:henryk.sygulla@op.policja.gov.pl),

tel: 478642521.

**Zamówienie obejmuje:**

Dostawę, transport oraz rozładunek w miejscu dostawy

**Dostawę należy zrealizować w terminie do 13. 12.2024 roku.**

**Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury:**

1. Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie   
   i przesłanie zlecenia wykonania usługi w miarę posiadanych środków finansowych.
2. Wykonawca sporządzi i dostarczy 2 egz. protokołu z przeprowadzonego uruchomienia urządzeń. Protokół powinien zawierać dane identyfikacyjne urządzenia wraz z opisem stanu technicznego oraz uwagami i zaleceniami dla urządzenia.
3. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania i kartę gwarancyjną urządzenia jeżeli takie są dołączone do urządzenia.
4. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będą w/w dokumenty.
5. Termin zapłaty faktury – **14 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury   
   do siedziby Zamawiającego.