ID05.ZZE.2310.16.2024.HS

**Zaproszenie do składania oferty cenowej.**

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dostawa agregatu prądotwórczego do Komisariatu Policji w Otmuchowie”.

1. **Zamawiający:**

 **Wojewódzka Komenda Policji w Opolu**

 **ul. Wojciecha Korfantego 2**

 **45-077 Opole**

 **NIP 754-000-35-37**

 **REGON 531125704**

1. **Adres dostawy:**

**Komisariat Policji w Otmuchowie,**

**ul. Krakowska 40,**

**48-385 Otmuchów**

1. **Przedmiot zamówienia:**

# **Przedmiotem zamówienia jest** dostawa agregatu prądotwórczego wg specyfikacji:

**Agregat prądotwórczy FD 20 B-C**

moc maksymalna ESP 22,0 kVA/18 kW

 moc znamionowa PRP 20,0 kVA/16 kW

 prąd znamionowy PRP 29,0 A

 częstotliwość 50 Hz

 rodzaj paliwa olej napędowy

Osoba do kontaktu z ramienia jednostki Henryk Sygulla email: henryk.sygulla@op.policja.gov.pl,

tel: 478642521.

**Zamówienie obejmuje:**

Dostawę, transport oraz rozładunek w miejscu dostawy

**Dostawę należy zrealizować w terminie do 13. 12.2024 roku.**

**Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury:**

1. Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie
i przesłanie zlecenia wykonania usługi w miarę posiadanych środków finansowych.
2. Wykonawca sporządzi i dostarczy 2 egz. protokołu z przeprowadzonego uruchomienia urządzeń. Protokół powinien zawierać dane identyfikacyjne urządzenia wraz z opisem stanu technicznego oraz uwagami i zaleceniami dla urządzenia.
3. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania i kartę gwarancyjną urządzenia jeżeli takie są dołączone do urządzenia.
4. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będą w/w dokumenty.
5. Termin zapłaty faktury – **14 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiającego.