Komorniki, 21.11.2024 r.

Odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści

Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Dotyczy:** Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na regulaminie pn.: „Budowa tłoczni ścieków w Rosnówku przy ul. Stawnego wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, wraz z wykonaniem niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji oraz wpięcie w system monitoringu PUK Komorniki Sp. z o.o.”

Nr postępowania: 3/11/2024

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający, działając na podstawie regulaminu Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Kto (nazwa firmy) jest operatorem i integratorem systemu monitoringu?

**Odpowiedz na Pytanie nr 1**

Zamawiający nie udostępnienia do wiadomości publicznej takiej informacji.

**Pytanie nr 2**

Czy Inwestor jest w posiadaniu kodu źródłowego oprogramowania wizualizacyjnego do którego należy wpiąć nową wizualizację, jeśli tak to czy udostępni go wykonawcy w celu umożliwienia wykonania prac?

**Odpowiedz na Pytanie nr 2**

Zamawiający udostępni wykonawcy potrzebne informację

**Pytanie nr 3**

W wypadku braku możliwości udostepnienia kodu źródłowego prosimy o udzielenie informacji, czy Inwestor ustalił z firmą, która dostarczyła eksploatowany obecnie system wizualizacji, jednolite dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu?

**Odpowiedz na Pytanie nr 3**

Zamawiający nie udostępnienia do wiadomości publicznej takiej informacji.

**Pytanie nr 4**

Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postepowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu w przypadku gdy prace może wykonać tylko jedna firma, która jednocześnie złoży ofertę w przedmiotowym postępowaniu będzie prowadzić do rażącego ograniczenia konkurencji. W związku z powyższym wnosimy o:

•

dopuszczenie wykonania równoważnego systemu monitoringu opartego o system SCADA (jest to rozwiązanie uzasadnione technicznie),

lub

•

wyłączenie jego wykonania z zakresu przetargu (wykonawca udostępni niezbędne rejestry, a zamawiający dokona wpięcia w istniejący monitoring we własnym zakresie),

lub

•

udostępnienie kodów źródłowych istniejącego systemu monitoringu, tak żeby każdy Wykonawca mógł dokonać wpięcia w istniejący monitoring.

**Odpowiedz na Pytanie nr 4**

Wykonawca udostępni niezbędne rejestry, a Zamawiający dokona wpięcia w istniejący monitoring we własnym zakresie.