## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO+A1:H10
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2a-2c do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje produkt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 (część 1-2) musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami SWZ i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## CZĘŚĆ 1
38/ZP/2024/N
CZĘŚĆ 1
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2a do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
System oczyszczania wody wraz z akcesoriami Preferowany producent: Merck Preferowany model: Milli-Q SQ 240C | System oczyszczania wody wraz z akcesoriami | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
wkład do produkcji wo+A9:A17dy RO - wkład oczyszczający do produkcji wody ultraczystej - Filtr końcowy z membraną mikrofiltracyjną - zbiornik 3L do przechowywania wody po RO - zawór grawitacyjny- zestaw do manualnego dozowania wody ze zbiornika 3l lub 50l | TAK/NIE *
Parametry: 1.6 L/min natężenie przepływu dystrybucji (woda ultraczysta z dozownika ręcznego) 1.6 L/min Natychmiastowa szybkość dostarczania wody produktu (woda ultraczysta z dozownika słuchawki) 10 L/dzień maks. użycie 12 kg masa robocza (26,5 lb) (ze zbiornikiem 3,5 l) | Parametry: .............. L/min natężenie przepływu dystrybucji (woda ultraczysta z dozownika ręcznego) .............. L/min Natychmiastowa szybkość dostarczania wody produktu (woda ultraczysta z dozownika słuchawki) .............. L/dzień maks. użycie .............. kg masa robocza (........ lb) (ze zbiornikiem ......... l)
Wysokość: 50.3 cm (19.8 in.) 62.9 cm (24.8 in.) ,z rurką dozownika ręcznego | Wysokość: …........ cm (…........ in.) …........ cm (…........ in.) ,z rurką dozownika ręcznego
Szerokość: 26.7 cm (10.5 in.) 38.4 cm (15.1 in.) ,z rurką dozownika ręcznego | Szerokość: …....... cm (…..... in.) …....... cm (…..... in.) ,z rurką dozownika ręcznego
Głębokość: 22 cm (8.7 in.) | Głębokość: …........ cm (…....... in.)
Waga: 7 kg (15.4 lb ),(system) bez zbiornika 3,5 l | Waga: …........ kg (…......... lb ),(system) bez zbiornika …..... L
Zanieczyszczenia Produkt DNaza wodna < 5 pg/mL z filtrem końcowym Mikroorganizmy w wodzie produktu : < 10 cfu/L (zazwyczaj < 1 cfu/L) z filtrami l Cząstki stałe w wodzie : < 1 jednostka/ml (cząstki > 0,22 μm z filtrami) Pirogeny w wodzie produktu: < 0,001 EU/ml z filtrem Produkt Woda RNaza : < 1 pg/mL z filtrem | Zanieczyszczenia Produkt DNaza wodna < ........ pg/mL z filtrem końcowym Mikroorganizmy w wodzie produktu : < ...... cfu/L (zazwyczaj < ..... cfu/L) z filtrami l Cząstki stałe w wodzie : < ........ jednostka/ml (cząstki > .......... μm z filtrami) Pirogeny w wodzie produktu: < ........... EU/ml z filtrem Produkt Woda RNaza : < ......... pg/mL z filtrem
Poziom jakości: EQ1 | Poziom jakości: …..............
Zasilanie: 100 V / 240 V, 50-60 Hz | Zasilanie: …........ V / …..................... V, ….......-.......... Hz
Kabel zasilający 230V | TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
Instalacja urządzenia | TAK/NIE *
Szkolenie z obsługi dla 7 osób | TAK/NIE *
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Genetyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, pokój D-Bch36,

## CZĘŚĆ 2
38/ZP/2024/N
CZĘŚĆ 2
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2b do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zestaw do elektroforezy z akcesoriami i zasilaczem | Zestaw do elektroforezy z akcesoriami i zasilaczem | 1 |  | 0
Preferowany producent: | Producent: …………………………………………………
Preferowany model: | Model :…………………………………………………
· Zasilacz PowerPro500, 500V 400mA 200W | · Zasilacz …........................, ….......V ….....mA ….....W
· Aparat do elektroforezy | TAK/NIE *
· Moduł do wylewania żeli poliakrylamidowych bez przeciekania | TAK/NIE *
· uchwyt na płytki szklane i uchwyt na rurki | TAK/NIE *
· Zestaw zapasowych szyb do wylewania żeli poliakrylamidowych ze spacerami i szyb z wycięciem | TAK/NIE *
· Zestaw grzebieni 12-dołkowych | · Zestaw grzebieni …............-dołkowych
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować
Miejsce dostawy:
Katedra Genetyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, pokój D-Bch36,

## CZĘŚĆ 3
38/ZP/2024/N
CZĘŚĆ 3
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2c do Ogłoszenia/Umowy
Przedmiotem zamówienia jest: | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 2 x kol. 3)
Dostawa Oprogramowania GraphPad Prism 10 Academic
1 | 2 | 3 | 4
Format licencji : elektroniczna | 1 |  | 0
Typ licencji: wieczysta
Rodzaj: jednostanowiskowa
Kompatybilna z systemami operacyjnymi: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS X10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Do zastosowań akademickich
RAZEM |  |  | 0
Miejsce dostawy:
dostawa elektroniczna na adres: paulina.wigner@biol.uni.lodz.pl