Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

**Polytector III G999C z wbudowaną pompą:**

-sensor O2 0….25% obj.

-sensor CO O-500ppm

-sensor H2S 0-100ppm

-sensor CH4 0…100% DGW

-ładowarka DIC888/999 z zasilaniem 230V

-stopień ochrony IP67

-wbudowany datalogger

wbudowana latarka z dopuszczeniem Ex

wbudowany czujnik bezruchu

-alarm wibracyjny

-wbudowany akumulator