Załącznik nr.1

Zestawienie materiałów do zakupu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **TYP** | **ILOŚĆ** | **J.M** | **CENA****JEDN.** | **WART****BRUTTO** |
| 1.  | ŻARÓWKA LED | LED GLS E-27 230V 9W NW SPECTRUM | 500 | szt |  |  |
| 2.  | ŚWIETLÓWKA LED 9W | 4000K 900lm /EC79535/ | 500 | szt |  |  |
| 3.  | ŚWIETLÓWKA LED 18W | 4000K 1800lm /EC79538/ | 200 | szt |  |  |
| 4.  | ŚWIETLÓWKA ZWYKŁA 18W | OSRAM 840 | 300 | szt |  |  |
| 5.  | ŚWIETLÓWKA ZWYKŁA 36W | OSRAM 840 | 100 | szt |  |  |
| 6.  | ŚWIETLÓWKA ZWYKŁA 14W  | T5 OSRAM 840 | 100 | szt |  |  |
| 7.  | PLAFONIERA ZWYKŁA E27 | PF KARBO 1XE27 ANLUX | 20 | szt |  |  |
| 8.  | LAMPA 60X60 PT | BACKLIGHT 36W NW 230V 120st SPECTRUM | 60 | szt |  |  |
| 10.  | RAMKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO | RAMKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO OPRAW ALGINE SLIM / BACKLIGHT SLIM | 20 | szt |  |  |
| 11.  | NAŚWIETLACZ LED 20W | ANLUX HELI | 10 | szt |  |  |
| 12.  | NAŚWIETLACZ LED 50W | ANLUX HELI | 20 | szt |  |  |
| 13.  | NAŚWIETLACZ LED 100W | ANLUX HELI | 10 | szt |  |  |
| 14.  | LAMPA ULICZNA 100W LED  | PREMIUM 100W 4000K 130lm/W IP65 /EC20405/ | 5 | szt |  |  |
| 15.  | METAHALOGEN 70W |   | 20 | szt |  |  |
| 16.  | GNIAZDA PT | KARLIK LOGO LGP-1Z | 100 | szt |  |  |
| 17.  | GNIAZDA NT HERMETYCZNE PODW. | KARLIK JUNIRO GHE-2 | 50 | szt |  |  |
| 18.  | PRZEŁĄCZNIK PT | KARLIK LOGO LWP-2 | 100 | szt |  |  |
| 19.  | WYŁĄCZNIK PT | KARLIK LOGO LWP-1 | 100 | szt |  |  |
| 20.  | GNIAZDA DO PRZEDŁUŻACZY 4-GNIAZDA | P0400N EMOS | 50 | szt |  |  |
| 21.  | WTYCZKI  DO 230V  | WK-1Z | 60 | szt |  |  |
| 22.  | PRZEWÓD OMY 3X1,5  |   | 200 | mb |  |  |
| 23.  | WAGO 3 PIN LINKA | 221-413 | 10 | opak |  |  |
| 24.  | WAGO 3 PIN DRUT  | 2273-203 | 10 | opak |  |  |
| 25.  | WAGO 5 PIN LINKA | 221-415 | 10 | opak |  |  |
| 26.  | WAGO 5 PIN DRUT | 2273-205 | 10 | opak |  |  |
| 27.  | IZOLACJA KOLOROWA  | 3M 155 | 50 | szt |  |  |
| 28.  | ZEGAR STERUJĄCY ASTRON.  | F&F PCZ-524 | 7 | szt |  |  |
| 29.  | STYCZNIK 1POLOWY 1FAZOWY | ESC225 HAGER | 7 | szt |  |  |

**RAZEM NETTO-**

**RAZEM BRUTTO-**