## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1023372 |  | Przegląd rozdzielni GSZ Ekocem 20/6kV (12994658-20) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3320782 | Termin realizacji | od 16.01.2025
2 | 3320783 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 3320785 | Termin płatności | przelew 45 dni
4 | 3320786 | Gwarancja | 12 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1821500 | Przegląd rozdzielni GSZ Ekocem 20/6kV | Zakres urządzeń: Przegląd i pomiary kontr. rozdz. GSZ 20- 6kV dla : 1.Rozdzielnia SN 20/6kV ( wyłączniki, układ kondensatorów kompensacji mocy biernej, szyny zasilające, osprzęt pomiarowy, telemechanika). 2. Transformatory 20/6kV. 3. Układ zasilania awaryjnego . 4. Instalacja odgromowa i uziemienia Zakres prac: - czyszczenie celek wyłącznikowych, - czyszczenie wnęk przekaźnikowych, - czyszczenie całego pomieszczenia rozdzielni , - próby funkcjonalne wyłączników, - pomiar rezystancji izolacji układów rozdzielni - pomiar spadków napięć na stykach głównych wyłączników, - sprawdzenie obwodów wtórnych, - sprawdzenie funkcjonalne układów telemechaniki i sygnalizacji - sprawdzenie poziomu i jakości oleju transformatorowego badania fizyko-chemiczne oleju, w zakresie: - napięcie przebicia - zawartość wody - własności fizyko-chemiczne - tangens delta - chromatografia gazowa - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej - pomiary termowizyjne transformatorów - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów - badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów rozdzielni wraz z pomiarami - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed ofertowanej. Planowany czas wykonania przeglądu 16 godz. planowany termin - luty 2017, dokładny termin do ustalenia z DT. Do prac niezbędne jest zapewnienie przez wykonawcę prac autonomicznego zasilania w energię elektryczną ( agregaty prądotwórcze) i własnego oświetlenia. Dane techniczne rozdzielni: Rozdzielnia GSZ Ekocem 20/6kV i transformatory 20/6kV 1.Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok – sekcja 6kV Pole łącznika typu RŁ+RP szt.2 - odłącznik GTR4 z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu ; - sygnalizator obecności napięcia ; - przekładnik Ferrantiego CSH 200 szt.1 ; - przekładnik napięciowy UMZ 12-1, 6300:v3/100:3 10VA, kl.6P szt.3 ; - przekładnik napięciowy UMZ 12, 6300/100 10VA, kl.5P10 szt.4 ; - przekładnik prądowy TPU 43.11 1000/5A 30VA, kl.5P10 szt.4 ; - zabezpieczenie Micom P111 wersja H ; - zabezpieczenie różnicowe Micom P111 wersja H ; - regulator napięcia transformatora uUTXvRNT2 ; - blokada elektromagnetyczna Pole sprzęgłowe nr 6A i 6B typu RL1 + RŁ1 - szt. 1 - odłącznik typu GTR 4 24.06.16 z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi , tor szynowy Cu, sygnalizacja obecności napięcia ; - blokada elektromagnetyczna; 2. Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok – Sekcja 20kV Pole wyłącznikowe nr 2 i 10 typu VCB ( zasilające ) – szt. 2 - łącznik pełniący funkcje wyłącznika, odłącznika i uziemnika typu TGI 24.06.16, napęd silnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyłącznik stacjonarny z widoczną przerwą; - zabezpieczenie mikroprocesorowe typu Micom P139 ; - przekładnik prądowy TPU 60.11 300/5/5A I – 10VA, kl.0,2, leg.II – 15VA, kl.5P15 szt.3; - przekładnik napięciowy UMZ 24-1, 20000:v3/100:v3/100:3 I i II – 30VA, kl.3P szt.3; - przekładnik Ferrantiego IO-22e 100/1A szt.1; 3.Pole wyłącznikowe nr 4 i 8 typu VCB ( Transformatorowe ) szt. 2 - łącznik pełniący funkcje wyłącznika, odłącznika i uziemnika typu TGI 24.06.16, napęd silnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyłącznik stacjonarny z widoczną przerwą; - zabezpieczenie mikroprocesorowe typu Micom P139 ; - przekładnik prądowy TPU 60.11 300/5/5A I i II – 15VA, kl.5P15 szt.3; - przekładnik Ferrantiego IO-22e 100/1A szt.1; 4.Pole wyłącznikowe nr 1 i 11 typu VCB ( baterii kondensatorów ) szt.2 - łącznik pełniący funkcje wyłącznika, odłącznika i uziemnika typu TGI 24.06.16, napęd silnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyłącznik stacjonarny z widoczną przerwą; - zabezpieczenie mikroprocesorowe typu Micom P139 ; - przekładnik prądowy TPU 60.11 20/5/5A 2,5VA, kl.5P15 szt.3; - przekładnik Ferrantiego IO-22e 100/1A szt.1; 5.Pole transformatora potrzeb własnych nr 5A,5B,7A i 7B typu RT1+Rtpwł szt.2 - rozłącznik typu GTR2V 24.06.16. z uziemnikiem dolnym, podstawy bezpiecznikowe, napęd ręczny zasobnikowy blokada drzwi, tor szynowy Cu; - rozdzielnica potrzeb własnych; - transformator potrzeb własnych TNOSP 25kVA 21/0,42kV; 6.Pole pomiarowe nr 3 i 9 typu RP1 szt.2 - odłącznik GTR 4 z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu: - przekładnik napięciowy UMZ 24-1,20000:v3/100:v3/100:3 I – 20VA, kl.0,2, leg.II – 30VA,kl.3P szt.; Transformatory 20/6kV Wytwórca : ZREW Transformatory Nr: 0614 i 0615 , rok prod. : 2014 Typ: TJRc 16000/16 000kVA Napięcia: 20±10% ±8st/6,3kV Uz: 7,19% Układ i grupa połączeń: YNd11 Rodzaj pracy : C Prądy: 461,9/1466,3A Chłodzenie: ON-AN Liczba faz : 3 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1023372 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
2 | 1023372 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
3 | 1023372 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
4 | 1023372 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
5 | 1023372 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style="font-size:11pt;font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">na dostawę:&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt">Przegląd rozdzielni GSZ Ekocem 20/6kV<br></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Dodatkowych informacji udzieli Państwu</span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Krystian Biedroń tel. 785 401 911</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>